## Prednastavenie
URČENIE STUPŇA PREDNADSTAVENIA RUČNÝCH REGULAČNÝCH VENTILOV NA CHLADENIE
VSTUPNÉ ÚDAJE | ZADAJTE
Tlaková strata | 80 | kPa
Hmotnostný prietok | 660 | l/h
Prevodové jednotky
1 bar = 100 kPa | 800 | mbar
1 m3/h = 1000 l/h | 0.66 | m3/h
Názov výrobku | STROMAX - MS | STROMAX - TS-98-V
Objednávacie číslo
DN15 | 1421631, 1421621 | 1721767
DN20 | 1421632, 1421622
Stupeň nastavenie | 3 | 6
kv | 0.74 | 0.74
kvs | 3.4 | 0.75

## Hárok3 (hidden)
červené zadávam
tlaková strata | 100 | kPa | 1 bar = 100 kPa
hmotnostný prietok | 3400 | l/h | 1 m3/h = 1000 l/h
kv | 3.4
stupeň nastavenie | 9
MS
kv | stupeň prednadstavenia |  |  | TS-98-V
0.01 | ###
0.02 | ### |  |  | kv | stupeň prednadstavenia
0.03 | ### |  |  | 0.01 | ###
0.04 | ### |  |  | 0.02 | ###
0.05 | ### |  |  | 0.03 | ###
0.06 | ### |  |  | 0.04 | ###
0.07 | ### |  |  | 0.05 | ###
0.08 | ### |  |  | 0.06 | ###
0.09 | ### |  |  | 0.07 | ###
0.1 | ### |  |  | 0.08 | ###
0.11 | ### |  |  | 0.09 | ###
0.12 | ### |  |  | 0.1 | ###
0.13 | ### |  |  | 0.11 | ###
0.14 | ### |  |  | 0.12 | ###
0.15 | ### |  |  | 0.13 | ###
0.16 | ### |  |  | 0.14 | ###
0.17 | ### |  |  | 0.15 | ###
0.18 | ### |  |  | 0.16 | ###
0.19 | ### |  |  | 0.17 | ###
0.2 | ### |  |  | 0.18 | ###
0.21 | ### |  |  | 0.19 | ###
0.22 | ### |  |  | 0.2 | ###
0.23 | ### |  |  | 0.21 | 1
0.24 | ### |  |  | 0.224 | 1
0.25 | ### |  |  | 0.238 | 1
0.26 | ### |  |  | 0.252 | 1.5
0.27 | ### |  |  | 0.266 | 1.5
0.28 | ### |  |  | 0.28 | 1.5
0.29 | ### |  |  | 0.294 | 1.5
0.3 | ### |  |  | 0.308 | 1.5
0.31 | ### |  |  | 0.322 | 2
0.32 | ### |  |  | 0.336 | 2
0.33 | ### |  |  | 0.35 | 2
0.34 | ### |  |  | 0.363 | 2
0.35 | ### |  |  | 0.376 | 2
0.36 | ### |  |  | 0.389 | 2.5
0.37 | ### |  |  | 0.402 | 2.5
0.38 | ### |  |  | 0.415 | 2.5
0.39 | ### |  |  | 0.428 | 2.5
0.4 | 1 |  |  | 0.441 | 2.5
0.41 | 1 |  |  | 0.454 | 3
0.42 | 1 |  |  | 0.467 | 3
0.43 | 1.5 |  |  | 0.48 | 3
0.44 | 1.5 |  |  | 0.491 | 3
0.45 | 1.5 |  |  | 0.502 | 3
0.46 | 1.5 |  |  | 0.513 | 3.5
0.47 | 1.5 |  |  | 0.524 | 3.5
0.48 | 2 |  |  | 0.535 | 3.5
0.49 | 2 |  |  | 0.546 | 3.5
0.5 | 2 |  |  | 0.557 | 3.5
0.53 | 2 |  |  | 0.568 | 4
0.56 | 2 |  |  | 0.579 | 4
0.59 | 2.5 |  |  | 0.59 | 4
0.62 | 2.5 |  |  | 0.601 | 4
0.65 | 2.5 |  |  | 0.612 | 4
0.68 | 2.5 |  |  | 0.623 | 4.5
0.71 | 2.5 |  |  | 0.634 | 4.5
0.74 | 3 |  |  | 0.645 | 4.5
0.77 | 3 |  |  | 0.656 | 4.5
0.8 | 3 |  |  | 0.667 | 4.5
0.86 | 3 |  |  | 0.678 | 5
0.92 | 3 |  |  | 0.689 | 5
0.98 | 3.5 |  |  | 0.7 | 5
1.04 | 3.5 |  |  | 0.705 | 5
1.1 | 3.5 |  |  | 0.71 | 5
1.16 | 3.5 |  |  | 0.715 | 5.5
1.22 | 3.5 |  |  | 0.72 | 5.5
1.28 | 4 |  |  | 0.725 | 5.5
1.34 | 4 |  |  | 0.73 | 5.5
1.4 | 4 |  |  | 0.735 | 5.5
1.46 | 4 |  |  | 0.74 | 6
1.52 | 4 |  |  | 0.745 | 6
1.58 | 4.5 |  |  | 0.75 | 6
1.64 | 4.5 |  |  | 0.76 | ###
1.7 | 4.5 |  |  | 0.77 | ###
1.76 | 4.5 |  |  | 0.78 | ###
1.82 | 4.5 |  |  | 0.79 | ###
1.88 | 5 |  |  | 0.8 | ###
1.94 | 5 |  |  | 0.81 | ###
2 | 5 |  |  | 0.82 | ###
2.06 | 5 |  |  | 0.83 | ###
2.12 | 5 |  |  | 0.84 | ###
2.18 | 5.5 |  |  | 0.85 | ###
2.24 | 5.5 |  |  | 0.86 | ###
2.3 | 5.5 |  |  | 0.87 | ###
2.36 | 5.5 |  |  | 0.88 | ###
2.42 | 5.5 |  |  | 0.89 | ###
2.48 | 6 |  |  | 0.9 | ###
2.54 | 6 |  |  | 0.91 | ###
2.6 | 6 |  |  | 0.92 | ###
2.64 | 6 |  |  | 0.93 | ###
2.68 | 6 |  |  | 0.94 | ###
2.72 | 6.5 |  |  | 0.95 | ###
2.76 | 6.5 |  |  | 0.96 | ###
2.8 | 6.5 |  |  | 0.97 | ###
2.84 | 6.5 |  |  | 0.98 | ###
2.88 | 6.5 |  |  | 0.99 | ###
2.92 | 7 |  |  | 1 | ###
2.96 | 7 |  |  | 1.01 | ###
3 | 7 |  |  | 1.02 | ###
3.03 | 7 |  |  | 1.03 | ###
3.06 | 7 |  |  | 1.04 | ###
3.09 | 7.5 |  |  | 1.05 | ###
3.12 | 7.5 |  |  | 1.06 | ###
3.15 | 7.5 |  |  | 1.07 | ###
3.18 | 7.5 |  |  | 1.08 | ###
3.21 | 7.5 |  |  | 1.09 | ###
3.24 | 8 |  |  | 1.1 | ###
3.27 | 8 |  |  | 1.11 | ###
3.3 | 8 |  |  | 1.12 | ###
3.31 | 8 |  |  | 1.13 | ###
3.32 | 8 |  |  | 1.14 | ###
3.33 | 8.5 |  |  | 1.15 | ###
3.34 | 8.5 |  |  | 1.16 | ###
3.35 | 8.5 |  |  | 1.17 | ###
3.36 | 8.5 |  |  | 1.18 | ###
3.37 | 8.5 |  |  | 1.19 | ###
3.38 | 9 |  |  | 1.2 | ###
3.39 | 9 |  |  | 1.21 | ###
3.4 | 9 |  |  | 1.22 | ###
3.41 | ### |  |  | 1.23 | ###
3.42 | ### |  |  | 1.24 | ###
3.43 | ### |  |  | 1.25 | ###
3.44 | ### |  |  | 1.26 | ###
3.45 | ### |  |  | 1.27 | ###
3.46 | ### |  |  | 1.28 | ###
3.47 | ### |  |  | 1.29 | ###
3.48 | ### |  |  | 1.3 | ###
3.49 | ### |  |  | 1.31 | ###
3.5 | ### |  |  | 1.32 | ###
3.51 | ### |  |  | 1.33 | ###
3.52 | ### |  |  | 1.34 | ###
3.53 | ### |  |  | 1.35 | ###
3.54 | ### |  |  | 1.36 | ###
3.55 | ### |  |  | 1.37 | ###
3.56 | ### |  |  | 1.38 | ###
3.57 | ### |  |  | 1.39 | ###
3.58 | ### |  |  | 1.4 | ###
3.59 | ### |  |  | 1.41 | ###
3.6 | ### |  |  | 1.42 | ###
3.61 | ### |  |  | 1.43 | ###
3.62 | ### |  |  | 1.44 | ###
3.63 | ### |  |  | 1.45 | ###
3.64 | ### |  |  | 1.46 | ###
3.65 | ### |  |  | 1.47 | ###
3.66 | ### |  |  | 1.48 | ###
3.67 | ### |  |  | 1.49 | ###
3.68 | ### |  |  | 1.5 | ###
3.69 | ### |  |  | 1.51 | ###
3.7 | ### |  |  | 1.52 | ###
3.71 | ### |  |  | 1.53 | ###
3.72 | ### |  |  | 1.54 | ###
3.73 | ### |  |  | 1.55 | ###
3.74 | ### |  |  | 1.56 | ###
3.75 | ### |  |  | 1.57 | ###
3.76 | ### |  |  | 1.58 | ###
3.77 | ### |  |  | 1.59 | ###
3.78 | ### |  |  | 1.6 | ###
3.79 | ### |  |  | 1.61 | ###
3.8 | ### |  |  | 1.62 | ###
3.81 | ### |  |  | 1.63 | ###
3.82 | ### |  |  | 1.64 | ###
3.83 | ### |  |  | 1.65 | ###
3.84 | ### |  |  | 1.66 | ###
3.85 | ### |  |  | 1.67 | ###
3.86 | ### |  |  | 1.68 | ###
3.87 | ### |  |  | 1.69 | ###
3.88 | ### |  |  | 1.7 | ###
3.89 | ### |  |  | 1.71 | ###
3.9 | ### |  |  | 1.72 | ###
3.91 | ### |  |  | 1.73 | ###
3.92 | ### |  |  | 1.74 | ###
3.93 | ### |  |  | 1.75 | ###
3.94 | ### |  |  | 1.76 | ###
3.95 | ### |  |  | 1.77 | ###
3.96 | ### |  |  | 1.78 | ###
3.97 | ### |  |  | 1.79 | ###
3.98 | ### |  |  | 1.8 | ###
3.99 | ### |  |  | 1.81 | ###
4 | ### |  |  | 1.82 | ###
4.01 | ### |  |  | 1.83 | ###
4.02 | ### |  |  | 1.84 | ###
4.03 | ### |  |  | 1.85 | ###
4.04 | ### |  |  | 1.86 | ###
4.05 | ### |  |  | 1.87 | ###
4.06 | ### |  |  | 1.88 | ###
4.07 | ### |  |  | 1.89 | ###
4.08 | ### |  |  | 1.9 | ###
4.09 | ### |  |  | 1.91 | ###
4.1 | ### |  |  | 1.92 | ###
4.11 | ### |  |  | 1.93 | ###
4.12 | ### |  |  | 1.94 | ###
4.13 | ### |  |  | 1.95 | ###
4.14 | ### |  |  | 1.96 | ###
4.15 | ### |  |  | 1.97 | ###
4.16 | ### |  |  | 1.98 | ###
4.17 | ### |  |  | 1.99 | ###
4.18 | ### |  |  | 2 | ###
4.19 | ### |  |  | 2.01 | ###
4.2 | ### |  |  | 2.02 | ###
4.21 | ### |  |  | 2.03 | ###
4.22 | ### |  |  | 2.04 | ###
4.23 | ### |  |  | 2.05 | ###
4.24 | ### |  |  | 2.06 | ###
4.25 | ### |  |  | 2.07 | ###
4.26 | ### |  |  | 2.08 | ###
4.27 | ### |  |  | 2.09 | ###
4.28 | ### |  |  | 2.1 | ###
4.29 | ### |  |  | 2.11 | ###
4.3 | ### |  |  | 2.12 | ###
4.31 | ### |  |  | 2.13 | ###
4.32 | ### |  |  | 2.14 | ###
4.33 | ### |  |  | 2.15 | ###
4.34 | ### |  |  | 2.16 | ###
4.35 | ### |  |  | 2.17 | ###
4.36 | ### |  |  | 2.18 | ###
4.37 | ### |  |  | 2.19 | ###
4.38 | ### |  |  | 2.2 | ###
4.39 | ### |  |  | 2.21 | ###
4.4 | ### |  |  | 2.22 | ###
4.41 | ### |  |  | 2.23 | ###
4.42 | ### |  |  | 2.24 | ###
4.43 | ### |  |  | 2.25 | ###
4.44 | ### |  |  | 2.26 | ###
4.45 | ### |  |  | 2.27 | ###
4.46 | ### |  |  | 2.28 | ###
4.47 | ### |  |  | 2.29 | ###
4.48 | ### |  |  | 2.3 | ###
4.49 | ### |  |  | 2.31 | ###
4.5 | ### |  |  | 2.32 | ###
4.51 | ### |  |  | 2.33 | ###
4.52 | ### |  |  | 2.34 | ###
4.53 | ### |  |  | 2.35 | ###
4.54 | ### |  |  | 2.36 | ###
4.55 | ### |  |  | 2.37 | ###
4.56 | ### |  |  | 2.38 | ###
4.57 | ### |  |  | 2.39 | ###
4.58 | ### |  |  | 2.4 | ###
4.59 | ### |  |  | 2.41 | ###
4.6 | ### |  |  | 2.42 | ###
4.61 | ### |  |  | 2.43 | ###
4.62 | ### |  |  | 2.44 | ###
4.63 | ### |  |  | 2.45 | ###
4.64 | ### |  |  | 2.46 | ###
4.65 | ### |  |  | 2.47 | ###
4.66 | ### |  |  | 2.48 | ###
4.67 | ### |  |  | 2.49 | ###
4.68 | ### |  |  | 2.5 | ###
4.69 | ### |  |  | 2.51 | ###
4.7 | ### |  |  | 2.52 | ###
4.71 | ### |  |  | 2.53 | ###
4.72 | ### |  |  | 2.54 | ###
4.73 | ### |  |  | 2.55 | ###
4.74 | ### |  |  | 2.56 | ###
4.75 | ### |  |  | 2.57 | ###
4.76 | ### |  |  | 2.58 | ###
4.77 | ### |  |  | 2.59 | ###
4.78 | ### |  |  | 2.6 | ###
4.79 | ### |  |  | 2.61 | ###
4.8 | ### |  |  | 2.62 | ###
4.81 | ### |  |  | 2.63 | ###
4.82 | ### |  |  | 2.64 | ###
4.83 | ### |  |  | 2.65 | ###
4.84 | ### |  |  | 2.66 | ###
4.85 | ### |  |  | 2.67 | ###
4.86 | ### |  |  | 2.68 | ###
4.87 | ### |  |  | 2.69 | ###
4.88 | ### |  |  | 2.7 | ###
4.89 | ### |  |  | 2.71 | ###
4.9 | ### |  |  | 2.72 | ###
4.91 | ### |  |  | 2.73 | ###
4.92 | ### |  |  | 2.74 | ###
4.93 | ### |  |  | 2.75 | ###
4.94 | ### |  |  | 2.76 | ###
4.95 | ### |  |  | 2.77 | ###
4.96 | ### |  |  | 2.78 | ###
4.97 | ### |  |  | 2.79 | ###
4.98 | ### |  |  | 2.8 | ###
4.99 | ### |  |  | 2.81 | ###
5 | ### |  |  | 2.82 | ###
5.01 | ### |  |  | 2.83 | ###
5.02 | ### |  |  | 2.84 | ###
5.03 | ### |  |  | 2.85 | ###
5.04 | ### |  |  | 2.86 | ###
5.05 | ### |  |  | 2.87 | ###
5.06 | ### |  |  | 2.88 | ###
5.07 | ### |  |  | 2.89 | ###
5.08 | ### |  |  | 2.9 | ###
5.09 | ### |  |  | 2.91 | ###
5.1 | ### |  |  | 2.92 | ###
5.11 | ### |  |  | 2.93 | ###
5.12 | ### |  |  | 2.94 | ###
5.13 | ### |  |  | 2.95 | ###
5.14 | ### |  |  | 2.96 | ###
5.15 | ### |  |  | 2.97 | ###
5.16 | ### |  |  | 2.98 | ###
5.17 | ### |  |  | 2.99 | ###
5.18 | ### |  |  | 3 | ###
5.19 | ### |  |  | 3.01 | ###
5.2 | ### |  |  | 3.02 | ###
5.21 | ### |  |  | 3.03 | ###
5.22 | ### |  |  | 3.04 | ###
5.23 | ### |  |  | 3.05 | ###
5.24 | ### |  |  | 3.06 | ###
5.25 | ### |  |  | 3.07 | ###
5.26 | ### |  |  | 3.08 | ###
5.27 | ### |  |  | 3.09 | ###
5.28 | ### |  |  | 3.1 | ###
5.29 | ### |  |  | 3.11 | ###
5.3 | ### |  |  | 3.12 | ###
5.31 | ### |  |  | 3.13 | ###
5.32 | ### |  |  | 3.14 | ###
5.33 | ### |  |  | 3.15 | ###
5.34 | ### |  |  | 3.16 | ###
5.35 | ### |  |  | 3.17 | ###
5.36 | ### |  |  | 3.18 | ###
5.37 | ### |  |  | 3.19 | ###
5.38 | ### |  |  | 3.2 | ###
5.39 | ### |  |  | 3.21 | ###
5.4 | ### |  |  | 3.22 | ###
5.41 | ### |  |  | 3.23 | ###
5.42 | ### |  |  | 3.24 | ###
5.43 | ### |  |  | 3.25 | ###
5.44 | ### |  |  | 3.26 | ###
5.45 | ### |  |  | 3.27 | ###
5.46 | ### |  |  | 3.28 | ###
5.47 | ### |  |  | 3.29 | ###
5.48 | ### |  |  | 3.3 | ###
5.49 | ### |  |  | 3.31 | ###
5.5 | ### |  |  | 3.32 | ###
5.51 | ### |  |  | 3.33 | ###
5.52 | ### |  |  | 3.34 | ###
5.53 | ### |  |  | 3.35 | ###
5.54 | ### |  |  | 3.36 | ###
5.55 | ### |  |  | 3.37 | ###
5.56 | ### |  |  | 3.38 | ###
5.57 | ### |  |  | 3.39 | ###
5.58 | ### |  |  | 3.4 | ###
5.59 | ### |  |  | 3.41 | ###
5.6 | ### |  |  | 3.42 | ###
5.61 | ### |  |  | 3.43 | ###
5.62 | ### |  |  | 3.44 | ###
5.63 | ### |  |  | 3.45 | ###
5.64 | ### |  |  | 3.46 | ###
5.65 | ### |  |  | 3.47 | ###
5.66 | ### |  |  | 3.48 | ###
5.67 | ### |  |  | 3.49 | ###
5.68 | ### |  |  | 3.5 | ###
5.69 | ### |  |  | 3.51 | ###
5.7 | ### |  |  | 3.52 | ###
5.71 | ### |  |  | 3.53 | ###
5.72 | ### |  |  | 3.54 | ###
5.73 | ### |  |  | 3.55 | ###
5.74 | ### |  |  | 3.56 | ###
5.75 | ### |  |  | 3.57 | ###
5.76 | ### |  |  | 3.58 | ###
5.77 | ### |  |  | 3.59 | ###
5.78 | ### |  |  | 3.6 | ###
5.79 | ### |  |  | 3.61 | ###
5.8 | ### |  |  | 3.62 | ###
5.81 | ### |  |  | 3.63 | ###
5.82 | ### |  |  | 3.64 | ###
5.83 | ### |  |  | 3.65 | ###
5.84 | ### |  |  | 3.66 | ###
5.85 | ### |  |  | 3.67 | ###
5.86 | ### |  |  | 3.68 | ###
5.87 | ### |  |  | 3.69 | ###
5.88 | ### |  |  | 3.7 | ###
5.89 | ### |  |  | 3.71 | ###
5.9 | ### |  |  | 3.72 | ###
5.91 | ### |  |  | 3.73 | ###
5.92 | ### |  |  | 3.74 | ###
5.93 | ### |  |  | 3.75 | ###
5.94 | ### |  |  | 3.76 | ###
5.95 | ### |  |  | 3.77 | ###
5.96 | ### |  |  | 3.78 | ###
5.97 | ### |  |  | 3.79 | ###
5.98 | ### |  |  | 3.8 | ###
5.99 | ### |  |  | 3.81 | ###
6 | ### |  |  | 3.82 | ###
6.01 | ### |  |  | 3.83 | ###
6.02 | ### |  |  | 3.84 | ###
6.03 | ### |  |  | 3.85 | ###
6.04 | ### |  |  | 3.86 | ###
6.05 | ### |  |  | 3.87 | ###
6.06 | ### |  |  | 3.88 | ###
6.07 | ### |  |  | 3.89 | ###
6.08 | ### |  |  | 3.9 | ###
6.09 | ### |  |  | 3.91 | ###
6.1 | ### |  |  | 3.92 | ###
6.11 | ### |  |  | 3.93 | ###
6.12 | ### |  |  | 3.94 | ###
6.13 | ### |  |  | 3.95 | ###
6.14 | ### |  |  | 3.96 | ###
6.15 | ### |  |  | 3.97 | ###
6.16 | ### |  |  | 3.98 | ###
6.17 | ### |  |  | 3.99 | ###
6.18 | ### |  |  | 4 | ###
6.19 | ### |  |  | 4.01 | ###
6.2 | ### |  |  | 4.02 | ###
6.21 | ### |  |  | 4.03 | ###
6.22 | ### |  |  | 4.04 | ###
6.23 | ### |  |  | 4.05 | ###
6.24 | ### |  |  | 4.06 | ###
6.25 | ### |  |  | 4.07 | ###
6.26 | ### |  |  | 4.08 | ###
6.27 | ### |  |  | 4.09 | ###
6.28 | ### |  |  | 4.1 | ###
6.29 | ### |  |  | 4.11 | ###
6.3 | ### |  |  | 4.12 | ###
6.31 | ### |  |  | 4.13 | ###
6.32 | ### |  |  | 4.14 | ###
6.33 | ### |  |  | 4.15 | ###
6.34 | ### |  |  | 4.16 | ###
6.35 | ### |  |  | 4.17 | ###
6.36 | ### |  |  | 4.18 | ###
6.37 | ### |  |  | 4.19 | ###
6.38 | ### |  |  | 4.2 | ###
6.39 | ### |  |  | 4.21 | ###
6.4 | ### |  |  | 4.22 | ###
6.41 | ### |  |  | 4.23 | ###
6.42 | ### |  |  | 4.24 | ###
6.43 | ### |  |  | 4.25 | ###
6.44 | ### |  |  | 4.26 | ###
6.45 | ### |  |  | 4.27 | ###
6.46 | ### |  |  | 4.28 | ###
6.47 | ### |  |  | 4.29 | ###
6.48 | ### |  |  | 4.3 | ###
6.49 | ### |  |  | 4.31 | ###
6.5 | ### |  |  | 4.32 | ###
6.51 | ### |  |  | 4.33 | ###
6.52 | ### |  |  | 4.34 | ###
6.53 | ### |  |  | 4.35 | ###
6.54 | ### |  |  | 4.36 | ###
6.55 | ### |  |  | 4.37 | ###
6.56 | ### |  |  | 4.38 | ###
6.57 | ### |  |  | 4.39 | ###
6.58 | ### |  |  | 4.4 | ###
6.59 | ### |  |  | 4.41 | ###
6.6 | ### |  |  | 4.42 | ###
6.61 | ### |  |  | 4.43 | ###
6.62 | ### |  |  | 4.44 | ###
6.63 | ### |  |  | 4.45 | ###
6.64 | ### |  |  | 4.46 | ###
6.65 | ### |  |  | 4.47 | ###
6.66 | ### |  |  | 4.48 | ###
6.67 | ### |  |  | 4.49 | ###
6.68 | ### |  |  | 4.5 | ###
6.69 | ### |  |  | 4.51 | ###
6.7 | ### |  |  | 4.52 | ###
6.71 | ### |  |  | 4.53 | ###
6.72 | ### |  |  | 4.54 | ###
6.73 | ### |  |  | 4.55 | ###
6.74 | ### |  |  | 4.56 | ###
6.75 | ### |  |  | 4.57 | ###
6.76 | ### |  |  | 4.58 | ###
6.77 | ### |  |  | 4.59 | ###
6.78 | ### |  |  | 4.6 | ###
6.79 | ### |  |  | 4.61 | ###
6.8 | ### |  |  | 4.62 | ###
6.81 | ### |  |  | 4.63 | ###
6.82 | ### |  |  | 4.64 | ###
6.83 | ### |  |  | 4.65 | ###
6.84 | ### |  |  | 4.66 | ###
6.85 | ### |  |  | 4.67 | ###
6.86 | ### |  |  | 4.68 | ###
6.87 | ### |  |  | 4.69 | ###
6.88 | ### |  |  | 4.7 | ###
6.89 | ### |  |  | 4.71 | ###
6.9 | ### |  |  | 4.72 | ###
6.91 | ### |  |  | 4.73 | ###
6.92 | ### |  |  | 4.74 | ###
6.93 | ### |  |  | 4.75 | ###
6.94 | ### |  |  | 4.76 | ###
6.95 | ### |  |  | 4.77 | ###
6.96 | ### |  |  | 4.78 | ###
6.97 | ### |  |  | 4.79 | ###
6.98 | ### |  |  | 4.8 | ###
6.99 | ### |  |  | 4.81 | ###
7 | ### |  |  | 4.82 | ###
7.01 | ### |  |  | 4.83 | ###
7.02 | ### |  |  | 4.84 | ###
7.03 | ### |  |  | 4.85 | ###
7.04 | ### |  |  | 4.86 | ###
7.05 | ### |  |  | 4.87 | ###
7.06 | ### |  |  | 4.88 | ###
7.07 | ### |  |  | 4.89 | ###
7.08 | ### |  |  | 4.9 | ###
7.09 | ### |  |  | 4.91 | ###
7.1 | ### |  |  | 4.92 | ###
7.11 | ### |  |  | 4.93 | ###
7.12 | ### |  |  | 4.94 | ###
7.13 | ### |  |  | 4.95 | ###
7.14 | ### |  |  | 4.96 | ###
7.15 | ### |  |  | 4.97 | ###
7.16 | ### |  |  | 4.98 | ###
7.17 | ### |  |  | 4.99 | ###
7.18 | ### |  |  | 5 | ###
7.19 | ### |  |  | 5.01 | ###
7.2 | ### |  |  | 5.02 | ###
7.21 | ### |  |  | 5.03 | ###
7.22 | ### |  |  | 5.04 | ###
7.23 | ### |  |  | 5.05 | ###
7.24 | ### |  |  | 5.06 | ###
7.25 | ### |  |  | 5.07 | ###
7.26 | ### |  |  | 5.08 | ###
7.27 | ### |  |  | 5.09 | ###
7.28 | ### |  |  | 5.1 | ###
7.29 | ### |  |  | 5.11 | ###
7.3 | ### |  |  | 5.12 | ###
7.31 | ### |  |  | 5.13 | ###
7.32 | ### |  |  | 5.14 | ###
7.33 | ### |  |  | 5.15 | ###
7.34 | ### |  |  | 5.16 | ###
7.35 | ### |  |  | 5.17 | ###
7.36 | ### |  |  | 5.18 | ###
7.37 | ### |  |  | 5.19 | ###
7.38 | ### |  |  | 5.2 | ###
7.39 | ### |  |  | 5.21 | ###
7.4 | ### |  |  | 5.22 | ###
7.41 | ### |  |  | 5.23 | ###
7.42 | ### |  |  | 5.24 | ###
7.43 | ### |  |  | 5.25 | ###
7.44 | ### |  |  | 5.26 | ###
7.45 | ### |  |  | 5.27 | ###
7.46 | ### |  |  | 5.28 | ###
7.47 | ### |  |  | 5.29 | ###
7.48 | ### |  |  | 5.3 | ###
7.49 | ### |  |  | 5.31 | ###
7.5 | ### |  |  | 5.32 | ###
7.51 | ### |  |  | 5.33 | ###
7.52 | ### |  |  | 5.34 | ###
7.53 | ### |  |  | 5.35 | ###
7.54 | ### |  |  | 5.36 | ###
7.55 | ### |  |  | 5.37 | ###
7.56 | ### |  |  | 5.38 | ###
7.57 | ### |  |  | 5.39 | ###
7.58 | ### |  |  | 5.4 | ###
7.59 | ### |  |  | 5.41 | ###
7.6 | ### |  |  | 5.42 | ###
7.61 | ### |  |  | 5.43 | ###
7.62 | ### |  |  | 5.44 | ###
7.63 | ### |  |  | 5.45 | ###
7.64 | ### |  |  | 5.46 | ###
7.65 | ### |  |  | 5.47 | ###
7.66 | ### |  |  | 5.48 | ###
7.67 | ### |  |  | 5.49 | ###
7.68 | ### |  |  | 5.5 | ###
7.69 | ### |  |  | 5.51 | ###
7.7 | ### |  |  | 5.52 | ###
7.71 | ### |  |  | 5.53 | ###
7.72 | ### |  |  | 5.54 | ###
7.73 | ### |  |  | 5.55 | ###
7.74 | ### |  |  | 5.56 | ###
7.75 | ### |  |  | 5.57 | ###
7.76 | ### |  |  | 5.58 | ###
7.77 | ### |  |  | 5.59 | ###
7.78 | ### |  |  | 5.6 | ###
7.79 | ### |  |  | 5.61 | ###
7.8 | ### |  |  | 5.62 | ###
7.81 | ### |  |  | 5.63 | ###
7.82 | ### |  |  | 5.64 | ###
7.83 | ### |  |  | 5.65 | ###
7.84 | ### |  |  | 5.66 | ###
7.85 | ### |  |  | 5.67 | ###
7.86 | ### |  |  | 5.68 | ###
7.87 | ### |  |  | 5.69 | ###
7.88 | ### |  |  | 5.7 | ###
7.89 | ### |  |  | 5.71 | ###
7.9 | ### |  |  | 5.72 | ###
7.91 | ### |  |  | 5.73 | ###
7.92 | ### |  |  | 5.74 | ###
7.93 | ### |  |  | 5.75 | ###
7.94 | ### |  |  | 5.76 | ###
7.95 | ### |  |  | 5.77 | ###
7.96 | ### |  |  | 5.78 | ###
7.97 | ### |  |  | 5.79 | ###
7.98 | ### |  |  | 5.8 | ###
7.99 | ### |  |  | 5.81 | ###
8 | ### |  |  | 5.82 | ###
8.01 | ### |  |  | 5.83 | ###
8.02 | ### |  |  | 5.84 | ###
8.03 | ### |  |  | 5.85 | ###
8.04 | ### |  |  | 5.86 | ###
8.05 | ### |  |  | 5.87 | ###
8.06 | ### |  |  | 5.88 | ###
8.07 | ### |  |  | 5.89 | ###
8.08 | ### |  |  | 5.9 | ###
8.09 | ### |  |  | 5.91 | ###
8.1 | ### |  |  | 5.92 | ###
8.11 | ### |  |  | 5.93 | ###
8.12 | ### |  |  | 5.94 | ###
8.13 | ### |  |  | 5.95 | ###
8.14 | ### |  |  | 5.96 | ###
8.15 | ### |  |  | 5.97 | ###
8.16 | ### |  |  | 5.98 | ###
8.17 | ### |  |  | 5.99 | ###
8.18 | ### |  |  | 6 | ###
8.19 | ### |  |  | 6.01 | ###
8.2 | ### |  |  | 6.02 | ###
8.21 | ### |  |  | 6.03 | ###
8.22 | ### |  |  | 6.04 | ###
8.23 | ### |  |  | 6.05 | ###
8.24 | ### |  |  | 6.06 | ###
8.25 | ### |  |  | 6.07 | ###
8.26 | ### |  |  | 6.08 | ###
8.27 | ### |  |  | 6.09 | ###
8.28 | ### |  |  | 6.1 | ###
8.29 | ### |  |  | 6.11 | ###
8.3 | ### |  |  | 6.12 | ###
8.31 | ### |  |  | 6.13 | ###